
昆明市东川区环境保护局文件
东环保〔2018〕51号
昆明市东川区环境保护局
2018年四季度集中式饮用水源水质监测信息公开情况报告
昆明市环境保护局：
按照《昆明市环境保护局关于转发全国集中式生活饮用水水源水质监测信息公开有关文件的通知》（昆环保通﹝2016﹞42号）文件要求，东川区2018年二季度集中式生活饮用水水源水质监测信息将在2018年12月25日在昆明信息港东川区人民政府网站公开，现将相关情况报告如下：
         一、饮用水源基本情况
    2018年四季度，东川区共监测2个在用集中式饮用水水源，具体为野牛水库，为湖库型地表水水源；大菜园水源地，为地表水类型水源。
         二、监测情况
监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（24项）、表2的补充项目（5项）及特定项目33项共计62项。
评价依据为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办[2011]22号）进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。
2018年四季度，大菜园集中式饮用水水源、野牛水库地表水水源均达标（达到或优于Ⅱ类标准），占100.0%。
2018年四季度东川区集中式饮用水水源水质状况
	序号
	水源名称
（监测点位）
	水源类型
	达标情况
	超标指标及超标倍数

	1
	大菜园
	地表水
	达标
	—

	2
	野牛水库
	地表水
	达标
	—


注：水质评价按照环办[2011]22号地表水水质评价指标为：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标，补充项目5项、特定项目采用单因子评价法进行评价。
    三、信息公开情况
按照“全国集中式饮用水源水质监测信息公开”有关要求，东川区已将2018年第四季度集中式饮用水源水质监测信息在云南省重要事项公示网上予以公开。

                       昆明市东川区环境保护局
                             2018年12月25日

昆明市东川区环境保护局                 2018年12月25日印发
1
1

