昆明市生态环境局东川分局文件

昆生环（东）复〔2021〕4号

昆明市生态环境局东川分局关于对《小容量注射剂生产线技术提升改造项目环境影响

报告表》的批复

昆明市宇斯药业有限责任公司：

你单位报送由云南黔秀环保科技有限公司编制的《小容量注射剂生产线技术提升改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条和《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

一、该项目位于云南省昆明市东川区东郊，项目总投资1035万元，环保投资为3万元，占总投资的0.29%，项目占地面积为41485.86m²。原有工程已建成两条小容量注射剂生产线，该生产线配套设置了1台4t/h的燃煤锅炉，为了降低燃煤锅炉烟气排放对大气环境的影响，建设单位此次技术提升改造过程中拟将现有的1台4t/h的燃煤锅炉更换为1台2t/h的燃气锅炉，并配套建设天燃气管道、锅炉房等，同时项目拟将现有的1台处理能力为120m³/d的软化水设备和1台处理能力为288m³/d去离子水设备更换为型号为MS3000的软化水设备和型号为PWG5000的去离子水设备，其制备工艺及规模不变。项目的主体工程及其他工程内容不变。

同意《报告表》结论，按《报告表》所述地点、工程内容、规模、功能以及环保对策措施进行建设。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1、项目施工期应做好洒水抑尘，并通过遮阴网覆盖等措施降低扬尘产生。加强运输过程管理，装车严禁高于车顶部，且必须加盖篷布，进出建筑工地的运输车辆必须车身整洁。

2、施工期的主要废水为施工人员生活污水和雨天地表径流。生活污水应通过临时沉淀池沉淀处理后回用，雨天地表径流设临时排水沟、沉淀池收集，经沉淀池处理后回用，不得外排。

3、项目施工期产生的固体废物为建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾应严格按照园区要求进行分类收集，废钢材收集后外售废品收购站，其他不能回收部分运至相关部门指定地点进行合理处置。生活垃圾委托环卫部门清运处置。

4、项目运营期产生的废气主要是燃气锅炉产生的颗粒物、SO2 、NOx，通过1根Φ0.35m、高13m的排气筒（DA001）外排，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）排放标准限值。

5、运营期产生的废水主要为生产废水和生活污水。生产废水经1个有效容积为300m³的三级沉淀池处理，生活污水经两个有效容积为18m³/个的化粪池处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准后，通过市政污水管网进入昆明市东川区城市污水处理厂处理，不得外排。

6、项目运营期噪声主要是机械设备运行产生，通过安装减震垫和消音器达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

7、项目运营期产生的固体废物包括不合格产品、废弃化学试剂、废旧包装材料、化粪池及污水处理污泥和生活垃圾。不合格产品、废弃化学试剂等危险废物，设置1个80m²的危险废物贮存间进行分类暂存，委托有资质的单位进行处置，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；废旧包装材料委托相关单位收集后外售；化粪池及污水处理污泥委托环卫部门定期清掏处置；生活垃圾集中处理，委托环卫部门定期清运处置。

三、项目建设应严格落实环境影响报告中提出的生态环境保护措施，编制《突发环境事件应急预案》并备案。

四、项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新向我局报批建设项目环境影响评价文件。

五、项目应委托进行竣工验收监测，开展竣工验收并送我局备案。

六、自批复之日起超过五年项目方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

昆明市生态环境局东川分局

2021年3月17日

昆明市生态环境局东川分局 2020年3月17日印发