昆明市生态环境局东川分局文件

昆生环（东）〔2021〕12号

昆明市生态环境局东川分局关于对《年产3万吨水溶肥生产线建设项目环境影响补充报告》的审查意见

云南百纯科技有限责任公司：

你单位报送由云南环秀环保工程有限公司编制的《年产3万吨水溶肥生产线建设项目环境影响补充报告》（以下简称《补充报告》）已收悉。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条和《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，意见如下：

一、云南百纯科技有限责任公司年产3万吨水溶肥生产线建设项目建设地点位于云南省东川再就业特区天生桥特色产业园，该项目于2014年5月7日取得昆明市东川区发展和改革局出具的投资备案证（东发改〔2014〕99号），2015年8月4日，原东川区环境保护局以“关于《云南百纯科技有限责任公司年产3万吨水溶肥生产线建设项目环境影响报告表》的批复”（东环保复〔2015〕47号）对项目进行了审批。

项目在实际建设中与原环评发生了变化，主要变更内容为：（1）建设单位增加了聚磷酸铵、磷酸二氢钾、氮钾复合肥、黄腐酸钾、氨基酸等原材料，未使用硝酸钾，将原材料破碎、混合、粉妆后形成水溶肥，年产水溶肥水剂产品2.22万t/a，水溶肥粉剂产品0.78万t/a；（2）未建设独立办公楼，办公楼位于生产厂房二层，占地面积约400m2;（3）实际未设置公共厕所，水冲厕位于办公楼内；（4）运营期员工人数20人，自行解决就餐问题，项目区未设置食堂；（5）项目总投资由2000万元减少为1536万元，环保投资由53万元增加至为59.1万元，占总投资的3.85%。

项目占地面积为10706.54m²，建成液体水溶肥生产线一套，粉剂水溶肥生产线一套，年产3万吨水溶肥。项目工程由主体工程、公用工程、辅助工程和环保工程组成。

同意《补充报告》结论，按《补充报告》所述地点、工程内容、规模、功能以及环保对策措施进行建设。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1、项目变更后产生的主要废气污染物为原料破碎及混合搅拌时产生的粉尘、部分挥发性氨。粉尘经移动式布袋除尘器除尘后排放，外排粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2无组织排放标准。加强车间通风，在车间安装通风扇，工作人员配置防护用品，减缓挥发性氨对工作人员的影响，挥发性氨（NH3）满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新建二级标准。

2、项目变更后无生产废水产生，主要废水为员工生活污水和公共卫生间废水。在园区污水处理厂建成前，公共卫生间废水与生活污水一同进入化粪池进行预处理，后经沉淀池处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）绿化标准后全部回用于项目区绿化，不得外排。园区污水处理厂建成后，公共卫生间废水与生活污水需经处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2015）表1中B等级标准后，排入园区污水管网，进入污水处理厂处理。

3、项目运营期噪声主要是机械设备运行及运输车辆产生，通过厂房阻隔、安装减震垫等措施减少噪声影响，厂界噪声需达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、项目变更后产生的固体废物包括布袋收尘器收集的粉尘、废弃包装袋、设备维护过程中产生的少量废机油及沾油抹布、生活垃圾。布袋收尘器收集的粉尘作为原料回用于生产。废弃包装袋统一收集后由上游厂商回购。废机油属于危险固废，收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位进行处理，危废暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求。沾油抹布和生活垃圾统一收集后委托环卫部门定期清运。

三、项目建设应严格落实《补充报告》中提出的生态环境保护措施，编制《突发环境事件应急预案》并备案。

四、项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生变动的，应当重新向我局报批建设项目环境影响评价文件。

五、项目应委托进行竣工验收监测，开展竣工验收并送我局备案。

六、自批复之日起超过五年项目方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

昆明市生态环境局东川分局

2021年4月9日

昆明市生态环境局东川分局 2021年4月9日印发