关于“《东川区帽壳山光伏升压站至堂琅变220kV送出线路工程项目》的环境影响报告表”受理起草说明

一、关于《东川区帽壳山光伏升压站至堂琅变220kV送出线路工程项目》的主要情况说明
（一）项目背景情况
本项目位于云南省东川区汤丹镇、铜都街道和舍块乡，线路起于舍块乡落雪山村帽壳山光伏220千伏升压站构架（东经102°57'13.017"，北纬26°21'16.024"），止于铜都街道磨盘山村220千伏堂琅变220kV侧进线构架（东经103°8'36.718"，北纬26°13'7.064"）。
2023年12月20日，云南电网有限责任公司出具《关于昆明市帽壳山等5座光伏发电项目接入系统方案的意见》（云电规划〔2023〕826号），明确本项目接入系统方案。2025年4月8日，昆明市发展和改革委员会以《东川区帽壳山光伏升压站至堂琅变220kV送出线路工程项目核准的批复》（昆发改能源〔2025〕165号）核准批复本项目，项目代码2503-530100-04-01-787051，核准线路路径总长度为24.5km，项目估算动态总投资6115万元，资金来源为业主自筹。
[bookmark: _GoBack]本项目的建设是为满足帽壳山光伏发电项目电力送出的需要，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“第一类鼓励类”的“电力基础设施建设”项目，符合国家产业政策。项目已取得东川区人民政府出具的《关于同意东川区帽壳山光伏升压站至堂琅变220kV送出线路工程路径的函》（东政函〔2024〕61号）等支持性文件。
（二）项目环境影响评价背景情况
本项目为输电线路项目，根据《中华人民共和国生态环境法典》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）相关规定，本项目属于“五十五、核与辐射-161输变电工程”类的项目，应编制环境影响报告表。
2、 项目环境影响报告表主要内容
主要内容共有七章及两个专项评价。
（一）建设项目基本情况。主要就项目基本情况进行介绍，同时对项目专项评价设置情况、规划情况、规划及规划环境影响评价符合性等进行阐述分析。
（二）建设内容。主要进行如下介绍分析：建设内容、工艺流程和产排污环节、与项目有关的原有环境污染问题。
（三）生态环境现状、保护目标及评价标准。要进行如下介绍分析：区域生态环境质量、环境保护目标、污染物排放控制标准、总量控制指标。
（四）生态环境影响分析。主要进行如下介绍分析：施工期生态环境影响分析、运营期生态环境影响分析。
（五）主要生态环境保护措施。主要进行如下介绍分析：施工期环境保护措施、运营期环境影响和保护措施。
（六）生态环境保护措施监督检查清单。按要素填写相关内容。
（七）结论：从环境保护角度，明确建设项目环境影响可行或不可行的结论。（无需重复前文所述的项目概况、具体的影响分析及保护措施等内容）
（八）帽壳山光伏升压站至堂琅变220kV送出线路工程电磁环境影响专项评价：根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24—2020）中“B.2.1专题评价”的要求，设置“电磁环境影响专项评价”，重点分析帽壳山光伏升压站至堂琅变220kV送出线路工程运行期产生的工频电场、工频磁场对周边环境及环境保护目标的影响，明确影响程度、范围及是否满足相应评价标准要求，并提出相应的电磁环境防护措施。
（九）东川区帽壳山光伏升压站至堂琅变220kV送出线路工程生态影响专项评价：根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24—2020）、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行），设置“生态影响专项评价”，重点分析帽壳山光伏升压站至堂琅变220kV送出线路工程施工期和运营期对沿线生态系统、植被、野生动物、生态敏感区等产生的影响，明确生态影响的范围、程度及可接受性，并提出相应的生态保护与恢复措施。
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